## (붙임4-1) 시설현황
[붙임 4-1] 시설현황
○ 기관명:
시설 | 시설 분리/구획 여부 | 시설 사용 구분 | 시설명 (위탁, 겸용 시) | 의료기관 소재지 내·외 위치 | 시설 위치 | 시설별 주소 | 의료기관명 | 종별 | 지역(시) | 소재지 주소 | IRB 운영 | 타기관 IRB 기관명 (해당시) | 의약품등 임상시험실시기관 지정 구분 | 의료법상 수술실 등재 여부
인체세포등 보관실 | O | 겸용 | 인체유래물은행 | 소재지 내 | OO층 OO번방 | 서울 OO구 OO번길 | OOO병원 | 병원 | 서울 | 서울 OO구 OO번길 |  |  | X | O
기록 보관실 | O | 전용 | - | 소재지 내 | B2층 4번방
혈액검사등 검사실 | O | 위탁 | OOO기관 | 소재지 외
< 작성방법 >
[7 empty] | ○ 종별 |  | ○ IRB 운영
[7 empty] | - 상급종합병원 |  | - 기관IRB: 기관생명윤리위원회
[7 empty] | - 종합병원 |  | - 공용IRB: 공용 기관생명윤리위원회 위탁 협약
[7 empty] | - 병원 |  | - 위탁IRB: 타기관 기관생명윤리위원회 위탁 협약
- 치과병원
- 한방병원
- 요양병원
- 정신병원
- 의원
< 작성방법 > | [6 empty] | - 치과의원
○ 시설 |  |  |  | ○ 시설 분리/구획 여부 |  |  | - 한의원
- 인체세포등 보관실 |  |  |  | - 첨단재생의료 실시를 수행할 각 시설은 분리되거나 구획해야한다.
- 기록 보관실 | [6 empty] | ○ 의료법상 수술실 등재 여부
- 혈액검사 등 검사실 |  |  |  | ○ 시설 사용 구분 |  |  | - 의료법 시행규칙의 제34조 시설기준 별표 3, 시설규격 별표 4에 따른 의료기관 개설 허가시 '수술실' 등재 여부
- 처치실-수술실 |  |  |  | - 첨단재생의료 실시를 수행할 각 시설이 전용/겸용/위탁 경우 선택
- 처치실-회복실 |  |  |  | - 시설·장비는 첨단재생의료 실시 전까지는 의료기관 내 다른 목적으로 사용 가능하나
- 처치실-소독시설 |  |  |  | 지정신청시 사용예정 시설과 장비를 정하여야 한다.
○ 의료기관 소재지 내·외 위치 |  |  |  | ○ 시설명(위탁, 겸용 시)
- 해당 시설이 의료기관 소재지에 위치 되었는지 여부를 확인하기 위해 소재지 내/외 확인 |  |  |  | - 각 시설이 기존 시설과 겸용인 경우 시설명 및 위탁기관명
○ 시설 위치
- 해당 시설이 위치한 건물명, 층수, 방번호 등
○ 시설 주소
- 해당 시설이 의료기관 소재지에 위치 여부를 확인하기 위한 주소를 작성

## (붙임4-2) 장비현황
[붙임 4-2] 장비현황(첨단재생의료 실시용 장비에 한함)
○ 기관명:
시설 | 장비별 구분(장비명) | 제품명 | 모델명 | 제조회사 | 수량 | 용도 | 재생의료용 식별표기 | 전용 여부 | 임대여부(임대기간) | 인체세포등 보관장비에 부착 형태 (자동온도기록계, 알람장비)
인체세포등 보관실 | 냉장고 | Blood Bank Refrigerator | OOO-OO | OOO | 1 | 인체세포 채취 후 보관하기 위한 용도 | O | 전용
인체세포등 보관실 | 자동온도기록계(냉동고) | 와이파이 온도모니터링 시스템 | OOO-OO | OOO | 1 | 냉장/냉동 온도 모니터링 | O | 전용 |  | 부착형
처치실-수술실 | 채취기구 | BD syringe 10cc | OOO-OO | OOO | 1 | 지방 채취용 | X | 겸용
< 작성방법 >
○ 장비별 구분(장비명) | [5 empty] | ○ (참고)
- 인체세포등 보관실: 냉장고, 냉동고, 액체질소탱크, 각 자동온도기록계, 각 알람장비, 이송장비 | [5 empty] | - 각 시설의 모든 보유 장비를 제출하는 사례 등은 지양 (첨단재생의료 실시 진행에 필요한 장비로 한함)
- 기록보관실: 전산장비(컴퓨터 모니터, 본체 등) | [5 empty] | - 현장확인 등 과정에서 필요시 장비별 구매내역서, 임대계약서 등 증빙자료 제출을 요구할 수 있음
- 혈액검사 등 검사실: 혈액검사 등 검사장비
- 처치실-수술실: 채취기구, 기도내 삽관유지장치, 인공호흡기, 심전도 모니터링
- 처치실-회복실: 침대, 혈압측정기, 심전도 모니터링
- 처치실-소독시설: 세척장비, 멸균장비
- 기타(의료기관 내에서 첨단재생의료 실시 진행 시 필요한 장비 작성)
○ 장비 전용 여부
- 해당 장비를 첨단재생의료 실시용으로만 사용할 경우 전용, 그 외 겸용
○ 재생의료용 식별표기
- 인체세포 등 보관실 장비
- 기록보관실 장비
- 혈액검사등 검사실 장비
- 수술실 장비
- 회복실 장비
- 소독시설 장비
○ 인체세포등 보관장비에 부착 형태
- 자동온도기록계, 알람장비에 한해 냉장고/냉동고/액체질소탱크에 부착형태가 일체형인지 부착하는 별도 장비인지 선택

## (붙임4-3) 보고관리체계(안)
[붙임4-3] 첨단재생의료 실시기관 보고 관리체계
* [붙임 4-4] 인력현황과 동일하게 작성해야 합니다.
* 이와 별도로 조직도를 제출해야합니다.
첨단재생의료실시기관장 (의료기관장)
재생의료 총괄책임자 (해당시)
소속
성명
연락처
| 실시책임자 | 실시책임자 | 실시책임자
| 소속 | 소속 | 소속
| 성명 | 성명 | 성명
| 연락처 | 연락처 | 연락처
| 실시담당자 | 실시담당자 | 실시담당자
| 소속 | 소속 | 소속
| 성명 | 성명 | 성명
| 연락처 | 연락처 | 연락처
`
인체세포등관리자
소속
성명
연락처
정보관리자
소속
성명
연락처

## (붙임4-4) 인력현황
[붙임4-4] 인력현황
○ 기관명:
구분 | 재생의료기관내 역할 | 성명 | 소속 | 직종 | 직위(보직) | 자격사항 | 면허증번호 | 전문의 | 전임/겸임 | 업무연관성 | 연락처 | E-mail | 필수인력 기본교육 이수일
필수인력 | 실시책임자 | OOO | OOOO병원 | 의사 | 병원장 | 의사 | 제00000호 | ooo과 전문의 | 전임 |  |  |  | 2025-04-25
필수인력 | 실시담당자 | OOO | OOOO병원 | 간호사 | 간호사 | [7 empty] | 2025-04-25
필수인력 | 인체세포등관리자 | OOO | OOOO병원 | 임상병리사 | [8 empty] | 2025-04-25
필수인력 | 정보관리자 | OOO | OOOO병원 | - | 연구원 | [7 empty] | 2025-04-25
2025-04-25
< 작성방법 >
- 구분 : 법정필수인력인지, 필수인력 외 선택인력인지 구분하여 작성
- 재생의료기관내 역할(필수인력의 법령상 역할/직위 기재) * 필수 - 실시책임자, 실시담당자, 인체세포등 관리자, 정보관리자 * 선택 - 필수인력 제외 재생의료 총괄책임자, 행정담당자, 코디네이터 등
- 전문의: 의사 면허증을 가지고 있는 인력 중 관련 전문의를 가지고 있는 경우
- 면허증 번호 : 자격증(면허증) 번호 기재
- 전임/겸임 : 첨단재생의료 실시 시 재생의료기관 관련 업무가 의료기관 내 다른 역할과 전임인지, 겸임인지 표기
- 업무연관성 : 현재 보직과 재생의료기관 내 역할 간의 업무연관성 작성